BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/984759

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 1 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | metreküp | 533,04 |  |  |
| 2 | 2 | İnsan Gücü ile (Kompresör vasıtasıyla) Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması | metreküp | 8,48 |  |  |
| 3 | 3 | İnsan Gücü ile (Kompresör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | metreküp | 12,9 |  |  |
| 4 | 4 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 48,28 |  |  |
| 5 | 5 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 102,85 |  |  |
| 6 | 6 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | metrekare | 728,26 |  |  |
| 7 | 7 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1.058,67 |  |  |
| 8 | 8 | (40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 599,02 |  |  |
| 9 | 9 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | metrekare | 27,36 |  |  |
| 10 | 10 | Taşyünü paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm) | metrekare | 403,08 |  |  |
| 11 | 11 | 60 x 60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 169,87 |  |  |
| 12 | 12 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 13,29 |  |  |
| 13 | 13 | Kompak Lamine bölmelerin ve ahşap kapıların sökülmesi ve idare sahasına nakledilerek istiflenmesi: Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | metrekare | 31,55 |  |  |
| 14 | 14 | Metal takviyeli beyaz renkli plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 1.370,94 |  |  |
| 15 | 15 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy)(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 5,6 |  |  |
| 16 | 16 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 163,5 |  |  |
| 17 | 17 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 20,9 |  |  |
| 18 | 18 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası(Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | metrekare | 571,29 |  |  |
| 19 | 19 | Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen veya fayans üstü montaj elemanları ile birlikte sabunluğun işyerinde temini ve yerine montajı Takriben 16x31 cm. | adet | 36 |  |  |
| 20 | 20 | Duş tekneleri ve küvetlerde kullanılmak üzere, alüminyum duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi, özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (Acetal copolymerden) komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının yerinde temini, yerine montajı.Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | takım | 36 |  |  |
| 21 | 21 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. Temini ve montajı | adet | 47 |  |  |
| 22 | 22 | En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | adet | 38 |  |  |
| 23 | 23 | Sensörlü kağıt havlu dispenseri: Gövde ve ön kapağı orta sertlikte plastik malzemeden mamul, elektrikli olarak çalışan, dokunmadan el hareketiyle kağıt havlu veren otomatik havlu dispanserinin iş yerine temini ve montajı. | adet | 4 |  |  |
| 24 | 24 | Ayna: Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Takriben 40x60 cm. | adet | 10 |  |  |
| 25 | 25 | Pirinç çatal askı temini ve kabinlerin içine montaj elemanları ile birlikte montajı. | adet | 25 |  |  |
| 26 | 26 | Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş,boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil)PN 20 Polipropilen BorularDış Çap / Et kalınlığı: 40/5,5 mm | metre | 352 |  |  |
| 27 | 27 | Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş,boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil)PN 20 Polipropilen BorularDış Çap / Et kalınlığı: 20/2,8 | metre | 105 |  |  |
| 28 | 28 | Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü:m)25.305.6100TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veyayapıştırma muflu olarak yerine montajı.Dış çap: 100-110 mm | metre | 72 |  |  |
| 29 | 29 | Galvanizli sacdan dikdörtgen hava kanalı yapılmasıEn geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm. | metrekare | 212 |  |  |
| 30 | 30 | Türbülanslı (Swril) tip difüzörler 600x600 mm | adet | 17 |  |  |
| 31 | 31 | Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı. Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı | adet | 50 |  |  |
| 32 | 32 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması(Serbest kazı) | metreküp | 39 |  |  |
| 33 | 33 | Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 60 |  |  |
| 34 | 34 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 35 |  |  |
| 35 | 35 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | metreküp | 11,4 |  |  |
| 36 | 36 | Kazı malzemesinden geri dolgu yapılması | metreküp | 25,3 |  |  |
| 37 | 37 | Yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan prefabrik beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. | adet | 3 |  |  |
| 38 | 38 | İnşaat/Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Bertaraf Bedeli (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi) | ton | 260,17 |  |  |
| 39 | 39 | Molozlar ve hafriyat atıklarının belediye atık sahasına nakledilmesi (taşıma+depolama) | ton | 260,17 |  |  |
| 40 | 40 | Zemine Q158/158 tipi 5.5 mm çaplı nervürlü çelik hasır donatıların temin edilerek, tek sıra halinde tatbiki | ton | 0,04 |  |  |
| 41 | 41 | Beton santralinde üretilen ve satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökümü (beton nakli dahil) (Muayene kanalı ve çevresi için) | metreküp | 2,88 |  |  |
| 42 | 42 | Beton yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | metrekare | 14,38 |  |  |
| 43 | 43 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1,65 |  |  |
| 44 | 44 | Mevcut pencere boşluklarının kapatılması: Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Tavan C 60 profil - 60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) | metrekare | 7,7 |  |  |
| 45 | 45 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 586,24 |  |  |
| 46 | 46 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | metrekare | 14,38 |  |  |
| 47 | 47 | 3 cm, renkli mermer plaklarla, Hilton tipi lavabo yapılması (eviyeli) | metrekare | 2,31 |  |  |
| 48 | 48 | Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun ø 100 mm.lik PVC den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajıSırlı seramikten, Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf | adet | 14 |  |  |
| 49 | 49 | ALATURKA HELA TESİSATI: Hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere, uzun musluk ve rezervuar bağlantılarında ara musluk ve tüm bağlantılar dahil, çalışır halde teslimi Plastik rezervuarlı | takım | 14 |  |  |
| 50 | 50 | PİSUVAR VE TESİSATI: TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya üstten 32mm yıkama delikli, 50 mm pis su çıkışlı, alttan veya arkadan çıkışlı plastik boşaltma sifonu, gagalı beyaz renkte sırlı seramikten, pisuvar yıkama musluğu; borusu ve rozeti; montaj vidaları ile birlikte temini; yerine montajı ve çalışır halde teslimi.Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf | takım | 8 |  |  |
| 51 | 51 | PİSUVAR BÖLMESİ: Sırlı seramikten, Takriben 40x50 cm. Ekstra.Temini ve montajı | adet | 10 |  |  |
| 52 | 52 | Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu lavabo tesisatı. Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) | takım | 9 |  |  |
| 53 | 53 | Taharet musluğu; 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. Temini ve montajı | adet | 11 |  |  |
| 54 | 54 | En az 1000 ml hacimli , tezgaha gömme yerleşmiş, sıvı sabun veya köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik şişeli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | adet | 4 |  |  |
| 55 | 55 | Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ilebirlikte işyerinde temini ve yerine montajı. | adet | 14 |  |  |
| 56 | 56 | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 100,89 |  |  |
| 57 | 57 | YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKETHİDROFORİki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı HidroforDebi: 8-24 m3 / h Basınç: 50-70 mSS | adet | 1 |  |  |
| 58 | 58 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 4,85 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |