BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1120015

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 15.106.1109 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 1.665 |  |  |
| 2 | 15.106.1113 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu ve borusu sökülmesi | metre | 270 |  |  |
| 3 | 15.185.1021 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | metrekare | 5.400 |  |  |
| 4 | 15.270.1001 | Olukların iç yüzeyine likit membran ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 70 |  |  |
| 5 | 15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 185 |  |  |
| 6 | 15.275.1115 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | metrekare | 2.400 |  |  |
| 7 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 210 |  |  |
| 8 | 15.320.1010 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 40 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 1.665 |  |  |
| 9 | 15.410.1411 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile iç ve dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 12,75 |  |  |
| 10 | 15.410.1611 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 18 |  |  |
| 11 | 15.460.1006 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 640 |  |  |
| 12 | 15.470.1216 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 42 |  |  |
| 13 | 15.525.1002 | Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 8 |  |  |
| 14 | 15.540.1121 | Demir yüzeylere bir kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 195 |  |  |
| 15 | 15.540.1427 | Dekoratif sıva yapılması(dış cephe) | metrekare | 2.915 |  |  |
| 16 | 15.540.1602 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2) yapılması (dış cephe) | metrekare | 4.900 |  |  |
| 17 | 15.550.1201 | 2 mm'lik düz siyah sacdan çatı kaplaması altına en az 30 cm girecek şekilde bükme dere yapılması. | kilogram | 1.440 |  |  |
| 18 | 15.555.1001 | 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 60 |  |  |
| 19 | ÖBF-1 | Demir doğramaya 4mm kalınlığında renksiz düz cam takılması | metrekare | 55 |  |  |
| 20 | ÖBF-2 | Mevcut dikenli teller ve tellerin direklerinin sökülmesi(60 metre uzunluğunda 1.00m yüksekliğinde çit) | lot | 1 |  |  |
| 21 | ÖBF-3 | 10 mm kalınlığında betopan levhalar ile pencere boşluklarının kapatılması | metrekare | 23 |  |  |
| 22 | ÖBF-4 | 0.5mm kalığında boyalı düz sac kullanılarak trapez sac çatı ile duvar birleşimlerine köşe aksesuar sacı montajı | metre | 60 |  |  |
| 23 | ÖBF-5 | Demir kapı ve pencere doğramalarının yağlı boya ile 2 kat halinde boyanması | metrekare | 265 |  |  |
| 24 | ÖBF-6 | Ahşap kapı ve pencere doğramalarının yağlı boya ile 2 kat halinde boyanması | metrekare | 30 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |