BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1210140

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 04.V54/002 | %100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4500 Gr/M2 HalıKaplaması | metrekare | 169,75 |  |  |
| 2 | 10.480.5011 | Yanmış elenmiş çiftlik gübresi | metreküp | 35 |  |  |
| 3 | 15.106.1002 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | metreküp | 72,81 |  |  |
| 4 | 15.106.1004 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | metreküp | 15,74 |  |  |
| 5 | 15.106.1106 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi | metrekare | 581,76 |  |  |
| 6 | 15.106.1108 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | metrekare | 581,76 |  |  |
| 7 | 15.106.1111 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | metrekare | 581,76 |  |  |
| 8 | 15.106.1112 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | metrekare | 581,76 |  |  |
| 9 | 15.106.1113 | Sac Pvc Yağmur Oluğu Sökülmesi | metre | 155,8 |  |  |
| 10 | 15.106.1116/Analiz | Her türlü dökme mozaik / mermer kaplaması sökülmesi | metrekare | 513,2 |  |  |
| 11 | 15.106.1117 | Seramik Kaplama Sökülmesi | metrekare | 1.318,71 |  |  |
| 12 | 15.106.1120 | Laminat Parke Döşeme Kaplaması Sökülmesi | metrekare | 662,27 |  |  |
| 13 | 15.106.1123 | Mermer Denizlik Sökülmesi | metrekare | 4,5 |  |  |
| 14 | 15.106.1129 | Asma Tavan Sökülmesi | metrekare | 93,17 |  |  |
| 15 | 15.106.1130 | Pvc ve Alüminyum Kapı-Pencere Sökülmesi | metrekare | 94,74 |  |  |
| 16 | 15.106.1131 | Her türlü Ahşap kapı kasası,kapı kanadı,pencere ve camekan sökülmesi | metrekare | 102,54 |  |  |
| 17 | 15.106.1132 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 142,2 |  |  |
| 18 | 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması | metreküp | 500 |  |  |
| 19 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 15,35 |  |  |
| 20 | 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | metreküp | 84,77 |  |  |
| 21 | 15.150.1003 | Betonarme Döşeme Yapılması | metreküp | 52,5 |  |  |
| 22 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 4,6 |  |  |
| 23 | 15.160.1003 | Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 20,45 |  |  |
| 24 | 15.160.1004 | Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 75 |  |  |
| 25 | 15.180.1003 | Playwood betonarme kalıbı | metrekare | 2.263,15 |  |  |
| 26 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 1.317,55 |  |  |
| 27 | 15.185.1008 | Dış Cephe İş İskelesi | metrekare | 2.719,78 |  |  |
| 28 | 15.204.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 121,1 |  |  |
| 29 | 15.225.1004 | 100 mm kalınlığında gazbeton ile duvar yapılması | metrekare | 23,19 |  |  |
| 30 | 15.225.1010 | 200 mm kalınlığında gazbeton ile duvar yapılması | metrekare | 278,34 |  |  |
| 31 | 15.225.1410 | Lento Yapılması | metrekare | 44,04 |  |  |
| 32 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | metrekare | 417,4 |  |  |
| 33 | 15.250.1011 | Tesviye Betonu Yapılması (3 cm) | metrekare | 864,25 |  |  |
| 34 | 15.250.1011/Analiz | Tesviye Betonu Yapılması (5 cm) | metrekare | 1.905,9 |  |  |
| 35 | 15.250.1111 | Şap Yapılması | metrekare | 864,25 |  |  |
| 36 | 15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılıpolimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 306,98 |  |  |
| 37 | 15.255.1025 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtüile tek kat yalıtım yapılması | metrekare | 306,98 |  |  |
| 38 | 15.270.1001 | Su Yalıtımı Yapılması | metrekare | 249,35 |  |  |
| 39 | 15.270.1111 | % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 108,99 |  |  |
| 40 | 15.275.1111 | Dış Cephe Sıvası Yapılması | metrekare | 901,93 |  |  |
| 41 | 15.275.1113 | Tavan Sıvası Yapılması | metrekare | 180,54 |  |  |
| 42 | 15.275.1116 | Kaba Sıva Yapılması | metrekare | 1.893,1 |  |  |
| 43 | 15.275.9992 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | metrekare | 159,1 |  |  |
| 44 | 15.280.1009 | Perlitli Düzeltme Sıvası + Saten Alçı Yapılması | metrekare | 483,4 |  |  |
| 45 | 15.280.1010 | Sıva Tamiratı Yapılması | metrekare | 3.813,71 |  |  |
| 46 | 15.280.1011 | Saten Alçı Yapılması | metrekare | 2.074,58 |  |  |
| 47 | 15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması(çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | metrekare | 581,76 |  |  |
| 48 | 15.310.1003 | Çinko Yağmur İniş Borusu Yapılması | metre | 141 |  |  |
| 49 | 15.341.3003 | 8 cm Kalınlığında Taşyünü Isı Yalıtımı Yapılması | metrekare | 2.325,29 |  |  |
| 50 | 15.341.4006 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040 ? Isıl iletkenliği ? 0,045W/(m.K) olan, 16 cmkalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | metrekare | 888,74 |  |  |
| 51 | 15.390.1008 | 30*60Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması | metrekare | 926,16 |  |  |
| 52 | 15.390.1070 | 30 cm X 60 cm Seramik Kaplama | metrekare | 1.893,1 |  |  |
| 53 | 15.410.1113 | Mermer Döşeme Kaplaması Yapılması | metrekare | 737,51 |  |  |
| 54 | 15.410.1313 | Mermer Basamak Kaplaması Yapılması | metre | 416 |  |  |
| 55 | 15.460.1001 | Isı Yalıtımsız Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması | kilogram | 1.322,51 |  |  |
| 56 | 15.460.1008 | Elektrostatik Toz Boyalı Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması | kilogram | 11.273,36 |  |  |
| 57 | 15.465.1004 | Kapı Kilidi | adet | 159 |  |  |
| 58 | 15.465.1008 | Kapı Kolu | adet | 159 |  |  |
| 59 | 15.465.1010 | Menteşe | adet | 477 |  |  |
| 60 | 15.465.1116 | Menteşe | adet | 156 |  |  |
| 61 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması | adet | 78 |  |  |
| 62 | 15.470.1010 | 4+4 mm Kalınlığında 12mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Yapılması | metrekare | 46,85 |  |  |
| 63 | 15.470.1419 | 4+4 mm Kalınlığında 16mm Ara Boşluklu İlk Camı Güneş ve Isı Kontrol Kaplamalı Çift Camlı Pencere Yapılması | metrekare | 296,32 |  |  |
| 64 | 15.490.1003 | Laminat Parke Yapılması | metrekare | 864,25 |  |  |
| 65 | 15.530.1903 | Alçıpanel Asma Tavan Yapılması | metrekare | 2.074,58 |  |  |
| 66 | 15.535.1018 | 30x30 cm Alüminyum Asma Tavan Yapılması | metrekare | 249,35 |  |  |
| 67 | 15.540.1111 | Demir Yüzeylere Korozyona Karşı İki Kat Boya Yapılması | metrekare | 500 |  |  |
| 68 | 15.540.1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 500 |  |  |
| 69 | 15.540.1427 | Mineral Sıva Yapılması | metrekare | 3.000 |  |  |
| 70 | 15.540.1506 | İki Kat Su Bazlı Boya ( Eski Boyalı Yüzeylere) | metrekare | 4.500 |  |  |
| 71 | 15.540.1524 | Su Bazlı Boya Yapılması ( Yeni Sıvalı Yüzeylere) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 72 | 15.540.1607 | Grenli Dış Cephe Boyası | metrekare | 3.000 |  |  |
| 73 | 15.550.1001 | Kutu Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması | kilogram | 271,04 |  |  |
| 74 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 5.000 |  |  |
| 75 | 20.400.7102 | Anma Çapı NW 20 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 4 |  |  |
| 76 | 20.400.7103 | Anma Çapı NW 25 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 2 |  |  |
| 77 | 20.400.7104 | Anma Çapı NW 32 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 6 |  |  |
| 78 | 20.400.7105 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 4 |  |  |
| 79 | 20.400.7106 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 10 |  |  |
| 80 | 20.400.7107 | Anma Çapı NW 65 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 14 |  |  |
| 81 | 20.400.7108 | Anma Çapı NW 80 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 13 |  |  |
| 82 | 20.400.7109 | Anma Çapı NW 100 İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketi | adet | 4 |  |  |
| 83 | 25.100.1012 | 45x55 cm yarım ayaklı lavabo | adet | 46 |  |  |
| 84 | 25.100.1015 | 45x60 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 10 |  |  |
| 85 | 25.100.1019 | 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) | adet | 1 |  |  |
| 86 | 25.104.1002 | Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 56 |  |  |
| 87 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 1 |  |  |
| 88 | 25.110.1003 | Basınçlı yıkayıcılı alaturka hela tesisatı | takım | 2 |  |  |
| 89 | 25.112.1201 | Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 52 |  |  |
| 90 | 25.112.1203 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 1 |  |  |
| 91 | 25.114.1101 | Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm ekstra sınıf pisuvar ve tesisatı (TS EN 13407) | takım | 2 |  |  |
| 92 | 25.114.4101 | Sırlı seramikten 40x50 cm.ekstra antibakteriyel pisuvar bölmesi (TS 13420) | adet | 2 |  |  |
| 93 | 25.118.1101 | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310) | adet | 4 |  |  |
| 94 | 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı | adet | 4 |  |  |
| 95 | 25.125.2406 | 80 cm beyaz akrilik yan panel (kare duş teknesi için) | adet | 46 |  |  |
| 96 | 25.126.1110 | Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin | metrekare | 149,5 |  |  |
| 97 | 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (TS EN 200 veya TS EN 817) | takım | 46 |  |  |
| 98 | 25.130.1101 | 1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 3 |  |  |
| 99 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası | adet | 56 |  |  |
| 100 | 25.130.3305 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası | adet | 4 |  |  |
| 101 | 25.132.1001 | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 10 |  |  |
| 102 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 46 |  |  |
| 103 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 54 |  |  |
| 104 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 1 |  |  |
| 105 | 25.135.3002 | Pirinç çatal askı: | adet | 54 |  |  |
| 106 | 25.135.4001 | Engelliler için tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 107 | 25.135.4002 | Engelliler için 135 derece tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 108 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 109 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 1 |  |  |
| 110 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 52 |  |  |
| 111 | 25.138.1032 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 5 |  |  |
| 112 | 25.142.1105 | Soğuk su sayacı ø 80 mm. flanşlı (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | adet | 1 |  |  |
| 113 | 25.144.1007 | Flotör 2" 50Ømm. | adet | 1 |  |  |
| 114 | 25.150.1212 | 25,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | adet | 1 |  |  |
| 115 | 25.160.2204 | Debi:10-30 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | adet | 2 |  |  |
| 116 | 25.170.1101 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 2" 50Ø mm. | metre | 1,2 |  |  |
| 117 | 25.170.1102 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. | metre | 1 |  |  |
| 118 | 25.170.1105 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 6" 150Ø mm. | metre | 1 |  |  |
| 119 | 25.170.1204 | Kollektör ağzı ø 32 mm. | adet | 6 |  |  |
| 120 | 25.170.1206 | Kollektör ağzı ø 50 mm. | adet | 4 |  |  |
| 121 | 25.170.1207 | Kollektör ağzı ø 65 mm. | adet | 2 |  |  |
| 122 | 25.170.1209 | Kollektör ağzı ø 100 mm. | adet | 1 |  |  |
| 123 | 25.175.1610 | 1500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 867 l/h ( 0,07 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 357 l/h (0,05 kPa)Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | adet | 2 |  |  |
| 124 | 25.207.1000 | Izgara yapılması | kilogram | 140 |  |  |
| 125 | 25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | adet | 3 |  |  |
| 126 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 99,2 |  |  |
| 127 | 25.225.4001/1 | H=500 mm banyo tipi havlupan boyalı dkp sactan radyatörler t=400-500 mm | adet | 13 |  |  |
| 128 | 25.225.4002/1 | H=600 mm banyo tipi havlupan boyalı dkp sactan radyatörler t=400-500 mm | adet | 33 |  |  |
| 129 | 25.225.4003/1 | H=700 mm banyo tipi havlupan boyalı dkp sactan radyatörler t=400-500 mm | adet | 1 |  |  |
| 130 | 25.225.4013/1 | H=700 mm banyo tipi havlupan boyalı dkp sactan radyatörler t=500-600 mm | adet | 1 |  |  |
| 131 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | adet | 152 |  |  |
| 132 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | adet | 152 |  |  |
| 133 | 25.230.3001 | Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü | adet | 152 |  |  |
| 134 | 25.245.1102 | Kollektör borusu ø 83/3.25 mm. dikişli boru | metre | 1,5 |  |  |
| 135 | 25.245.1105 | Kollektör borusu ø 159/4,5 mm.dikişli boru | metre | 3 |  |  |
| 136 | 25.245.2002 | Kollektör ağzı ø 20 mm | adet | 1 |  |  |
| 137 | 25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm | adet | 12 |  |  |
| 138 | 25.245.2009 | Kollektör ağzı ø 100 mm | adet | 2 |  |  |
| 139 | 25.245.3104 | 5 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 2 |  |  |
| 140 | 25.245.3105 | 6 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 4 |  |  |
| 141 | 25.245.3106 | 7 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 4 |  |  |
| 142 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 4 |  |  |
| 143 | 25.245.3108 | 9 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 14 |  |  |
| 144 | 25.245.3109 | 10 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 6 |  |  |
| 145 | 25.245.3111 | 12 çıkışlı vanalı 1"kollektör | adet | 2 |  |  |
| 146 | 25.250.2102 | Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | adet | 4 |  |  |
| 147 | 25.250.2302 | Manometre ø 100 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü | adet | 9 |  |  |
| 148 | 25.255.1301 | Silindirik havalandırma deposu 5 lt. (İzole hariç) | adet | 8 |  |  |
| 149 | 25.255.2009 | 500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 2 |  |  |
| 150 | 25.255.2011 | 1000 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 1 |  |  |
| 151 | 25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı | adet | 1 |  |  |
| 152 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") (TS 481'e uygun) | adet | 8 |  |  |
| 153 | 25.264.3401 | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 154 | 25.288.5210 | Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | metre | 19,7 |  |  |
| 155 | 25.300.1102/A | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 18,99 |  |  |
| 156 | 25.300.1103/A | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 30,54 |  |  |
| 157 | 25.300.1104/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 61,8 |  |  |
| 158 | 25.300.1105/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 31,86 |  |  |
| 159 | 25.300.1106/A | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 69,22 |  |  |
| 160 | 25.300.1107/A | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 18,7 |  |  |
| 161 | 25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 57,45 |  |  |
| 162 | 25.300.1109/A | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 30,55 |  |  |
| 163 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 477,65 |  |  |
| 164 | 25.300.1403/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 341,5 |  |  |
| 165 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 145,2 |  |  |
| 166 | 25.300.1405/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 86,5 |  |  |
| 167 | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 123,7 |  |  |
| 168 | 25.300.1407/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 64,3 |  |  |
| 169 | 25.300.1409/A | Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 28,5 |  |  |
| 170 | 25.305.1101/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 401,2 |  |  |
| 171 | 25.305.1102/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 53,1 |  |  |
| 172 | 25.305.1103/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 46,9 |  |  |
| 173 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 563,1 |  |  |
| 174 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/4,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 35,5 |  |  |
| 175 | 25.305.6301/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 213,2 |  |  |
| 176 | 25.305.6302/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 185,5 |  |  |
| 177 | 25.305.6303/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 350,8 |  |  |
| 178 | 25.305.6304/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50 |  |  |
| 179 | 25.305.6305/A | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 160 Ø (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 80,3 |  |  |
| 180 | 25.305.8401/A | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 3.450,6 |  |  |
| 181 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | metre | 3.450,6 |  |  |
| 182 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | adet | 3 |  |  |
| 183 | 25.312.1203 | Klapeli tip ;160 Ø mm rogar klapesi | adet | 5 |  |  |
| 184 | 25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm | adet | 1 |  |  |
| 185 | 25.312.2102 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm | adet | 8 |  |  |
| 186 | 25.312.2202 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil) | adet | 5 |  |  |
| 187 | 25.320.1402 | ø 20 mm Kosva vana (kolon musluğu) 3/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 2 |  |  |
| 188 | 25.320.1403 | ø 25 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 2 |  |  |
| 189 | 25.320.1404 | ø 32 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 8 |  |  |
| 190 | 25.320.1405 | ø 40 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/2", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı | adet | 6 |  |  |
| 191 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 115 |  |  |
| 192 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 3 |  |  |
| 193 | 25.320.2502 | 20 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 4 |  |  |
| 194 | 25.320.2503 | 25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 195 | 25.320.2504 | 32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 6 |  |  |
| 196 | 25.320.2505 | 40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 4 |  |  |
| 197 | 25.320.2506 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 198 | 25.320.2507 | 65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 14 |  |  |
| 199 | 25.320.2508 | 80 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 13 |  |  |
| 200 | 25.320.2509 | 100 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 4 |  |  |
| 201 | 25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı (TS 11494) | adet | 1 |  |  |
| 202 | 25.325.1207 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı (TS 11494) | adet | 2 |  |  |
| 203 | 25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı (TS 11494) | adet | 3 |  |  |
| 204 | 25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı (TS 11494) | adet | 3 |  |  |
| 205 | 25.325.3106 | ø 50 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 1 |  |  |
| 206 | 25.325.3107 | ø 65 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 5 |  |  |
| 207 | 25.325.3108 | ø 80 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | adet | 4 |  |  |
| 208 | 25.327.1102 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 20 mm.(3/4) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | adet | 2 |  |  |
| 209 | 25.327.1103 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | adet | 1 |  |  |
| 210 | 25.332.1107 | Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 65 mm. | adet | 6 |  |  |
| 211 | 25.332.1108 | Titreşim yutucuları (absorberleri), pn 16, ø 80 mm. | adet | 8 |  |  |
| 212 | 25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm | adet | 1 |  |  |
| 213 | 25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm | adet | 1 |  |  |
| 214 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | adet | 20 |  |  |
| 215 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 2 |  |  |
| 216 | 25.350.3005 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 5 |  |  |
| 217 | 25.350.3006 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | adet | 2 |  |  |
| 218 | 25.365.1101 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 424,9 |  |  |
| 219 | 25.365.1102 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | metre | 213,4 |  |  |
| 220 | 25.365.1201 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 118,2 |  |  |
| 221 | 25.365.1202 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | metre | 164,2 |  |  |
| 222 | 25.400.2515 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (1") 33 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 25 mm | metre | 30,54 |  |  |
| 223 | 25.400.2521 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/4") 42 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 61,8 |  |  |
| 224 | 25.400.2526 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (11/2") 48 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 31,86 |  |  |
| 225 | 25.400.2531 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (2") 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 30 mm | metre | 69,22 |  |  |
| 226 | 25.400.2538 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (21/2") 76 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 18,7 |  |  |
| 227 | 25.400.2545 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (3") 89 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 57,45 |  |  |
| 228 | 25.400.2552 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (4") 114 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | metre | 30,55 |  |  |
| 229 | 25.400.5011 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (3/4") 28 ø mm, et kalınlığı: 9 mm | metre | 496,64 |  |  |
| 230 | 25.400.5017 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1") 35 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | metre | 341,5 |  |  |
| 231 | 25.400.5022 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/4") 42 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | metre | 145,2 |  |  |
| 232 | 25.400.5027 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (1 1/2") 48 ø mm, et kalınlığı: 13 mm | metre | 86,5 |  |  |
| 233 | 25.400.5033 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2") 60 ø mm, et kalınlığı: 19 mm | metre | 123,7 |  |  |
| 234 | 25.400.5038 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, dış çapı: (2 1/2") 76 ø mm, et kalınlığı: 19 mm | metre | 64,3 |  |  |
| 235 | 25.400.5049 | Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı, (4") 114 ø mm, et kalınlığı: 25 mm | metre | 28,5 |  |  |
| 236 | 25.400.9201 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, kaplama çapı 50 mm'ye kadar | metre | 93,15 |  |  |
| 237 | 25.400.9202 | Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması, 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar | metre | 66,35 |  |  |
| 238 | 25.450.1506 | 6000 m3/h' lık, toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 239 | 25.450.1508 | 10000 m3/h' lık, toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 240 | 25.450.2101 | 1000 m3/h' a kadar, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar çatı tipi radyal aspiratörler (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 241 | 25.450.2103 | 3000 m3/h'lık, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar çatı tipi radyal aspiratörler (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 242 | 25.450.2106 | 6000 m3/h'lık, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar çatı tipi radyal aspiratörler (TSE kalite belgeli) | adet | 1 |  |  |
| 243 | 25.467.1206 | 12000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri | adet | 1 |  |  |
| 244 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| 245 | 25.470.1102 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 1 |  |  |
| 246 | 25.470.1302 | En geniş kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | metrekare | 38,6 |  |  |
| 247 | 25.470.1304 | En geniş kenarı 1490 mm.ye kadar 0.80 mm. paslanmaz çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması | metrekare | 1 |  |  |
| 248 | 25.470.5101 | Alüminyumdan yarı esnek (flexible) yalıtımsız hava kanalları | metrekare | 48 |  |  |
| 249 | 25.470.5202 | Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli borudan hava kanalları | metrekare | 48 |  |  |
| 250 | 25.472.1301 | Kolon klapeleri 0.04 m2'ye kadar. | adet | 5 |  |  |
| 251 | 25.475.4305 | 450x 450 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | adet | 8 |  |  |
| 252 | 25.475.6502 | Ø 125 mm gemici tip anemostat | adet | 17 |  |  |
| 253 | 25.475.6503 | Ø 150 mm gemici tip anemostat | adet | 50 |  |  |
| 254 | 25.475.8102 | Panjur (alüminyumdan) | metrekare | 2 |  |  |
| 255 | 25.475.8200 | Tel kafes | metrekare | 2 |  |  |
| 256 | 25.480.1502 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı kalınlık: 13mm levha | metrekare | 435,6 |  |  |
| 257 | 25.489.1103 | Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | adet | 4 |  |  |
| 258 | 25.490.1109 | 66 kw soğutma kapasitesi (nom),66 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 259 | 25.490.1110 | 73 kw soğutma kapasitesi (nom),73 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 260 | 25.490.1111 | 78 kw soğutma kapasitesi (nom),78 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 261 | 25.490.1121 | 134 kw soğutma kapasitesi (nom),134 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 262 | 25.490.2201 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 17 |  |  |
| 263 | 25.490.2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 11 |  |  |
| 264 | 25.490.2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 60 |  |  |
| 265 | 25.490.2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 8 |  |  |
| 266 | 25.490.2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 14 |  |  |
| 267 | 25.490.5101 | Kablolu uzaktan kumanda cihazı | adet | 93 |  |  |
| 268 | 25.490.5201 | 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı | adet | 4 |  |  |
| 269 | 25.490.8101 | Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 422,7 |  |  |
| 270 | 25.490.8102 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 166,7 |  |  |
| 271 | 25.490.8103 | Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 319 |  |  |
| 272 | 25.490.8104 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 250,2 |  |  |
| 273 | 25.490.8105 | Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 245 |  |  |
| 274 | 25.490.8106 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 102,6 |  |  |
| 275 | 25.490.8108 | Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 83,5 |  |  |
| 276 | 25.490.8109 | Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 72,1 |  |  |
| 277 | 25.490.8110 | Bakır boru grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 33,4 |  |  |
| 278 | 25.490.8201 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | takım | 98 |  |  |
| 279 | 25.490.8202 | 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları | takım | 56 |  |  |
| 280 | 25.490.8203 | 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları | takım | 26 |  |  |
| 281 | 25.490.8204 | 100 kw üzeri bağlantı (joint) elamanları | takım | 2 |  |  |
| 282 | 25.600.2201 | Çalışma tezgahı,eviyeli,pres baskılı 600 mm.eninde | metre | 1,7 |  |  |
| 283 | 25.600.2203 | Çalışma tezgahı,eviyeli,pres baskılı 800 mm. eninde | metre | 1,2 |  |  |
| 284 | 25.600.3301 | 600 mm.eninde tezgÂhlar için ara raf ilavesi | metre | 2,35 |  |  |
| 285 | 25.600.4101 | Kapaklı duvar dolabı DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni | adet | 2 |  |  |
| 286 | 25.600.6203 | 800 mm eninde bulaşık sıyırma tezgahı (Sıyırma hunili) | metre | 1,5 |  |  |
| 287 | 25.602.1203 | 800 mm eninde kazan ve tencere yıkama teknesi AISI 304 Kalite | metre | 1,2 |  |  |
| 288 | 25.610.1103 | 24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW Elektrikli Fritöz | adet | 2 |  |  |
| 289 | 25.610.3104 | 80*90 en az 12 KW Izgara (Gaz ile Çalısan); | adet | 2 |  |  |
| 290 | 25.610.3202 | 600x800x500 mm yer ocağı | adet | 1 |  |  |
| 291 | 25.610.3405 | 2000x1000x850 en az 65 KW Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte) | adet | 1 |  |  |
| 292 | 25.610.3406 | 800x700x850 en az 15 KW Fırınlı Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte) | adet | 1 |  |  |
| 293 | 25.615.1200 | 1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası | adet | 1 |  |  |
| 294 | 25.617.1100 | Davlumbaz Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metrekare | 0,5 |  |  |
| 295 | 25.617.1200 | Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metrekare | 8 |  |  |
| 296 | 25.620.1206 | Kapasite: 10 lt/sn, et kalınlığı: min.3 mm, yağ hacmi: 500 litre, 2500x1430x1300 mm yağ ayırıcı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | adet | 1 |  |  |
| 297 | 25.700.1203 | Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | adet | 10 |  |  |
| 298 | 25.712.1000 | İtfaiye bağlantı ağzı | adet | 1 |  |  |
| 299 | 25.712.1101 | Damlatma vanası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 1 |  |  |
| 300 | 25.712.1102 | Arka plakası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 1 |  |  |
| 301 | 25.712.1103 | İtfaiye bilgi levhası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 1 |  |  |
| 302 | 25.712.1104 | PN 16 basınç sınıfı ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | adet | 1 |  |  |
| 303 | 25.715.4400 | Boşaltma vanası | adet | 8 |  |  |
| 304 | 25.732.1202 | 5 kg karbondioksit (CO2) gazlı taşınabilir yangın söndürücü | adet | 4 |  |  |
| 305 | 30.475.1110 | 23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı) | adet | 1 |  |  |
| 306 | 35.100.1203 | En ölçüsü en az 600 mm olan, derinlik en az 600 mm galvanizli dikili tip sac pano (1. pano) | adet | 1 |  |  |
| 307 | 35.100.1303 | En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | adet | 2 |  |  |
| 308 | 35.100.2103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 3 |  |  |
| 309 | 35.100.2105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 310 | 35.100.2107 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 311 | 35.100.2109 | 0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 312 | 35.100.2110 | 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 4 |  |  |
| 313 | 35.100.6502 | Gömme tip sac tablo 0.10-0.20 m2. (0,20 m2 dahil) (ts en 61439-1/2 ) | adet | 47 |  |  |
| 314 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 30 |  |  |
| 315 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 606 |  |  |
| 316 | 35.105.1230 | Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 10 |  |  |
| 317 | 35.105.1231 | Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 5 |  |  |
| 318 | 35.105.1232 | Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 3 |  |  |
| 319 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 47 |  |  |
| 320 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 47 |  |  |
| 321 | 35.105.1341 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 8 |  |  |
| 322 | 35.105.1342 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 3 |  |  |
| 323 | 35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 11 |  |  |
| 324 | 35.110.1102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 9 |  |  |
| 325 | 35.110.1103 | 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 326 | 35.110.1104 | 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 327 | 35.110.1105 | 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 328 | 35.110.1654 | 4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı şalter, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 329 | 35.115.1202 | 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | adet | 1 |  |  |
| 330 | 35.115.1612 | 4 x 25 A.e kadar (30 m A) Kaçak akım koruma şalteri (Koruma Sınıfı:A) | adet | 126 |  |  |
| 331 | 35.116.1110 | 4P 100 kA (I imp; 10/350µs) Tip 1 (B sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr | adet | 1 |  |  |
| 332 | 35.116.1216 | 4P 40 kA (I max; 8/20µs) Tip 2 (C sınıfı) Alçak Gerilim Parafudr | adet | 9 |  |  |
| 333 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | adet | 66 |  |  |
| 334 | 35.125.3003 | 3 kontaklı 3 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | adet | 23 |  |  |
| 335 | 35.135.1902 | Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a. | adet | 3 |  |  |
| 336 | 35.135.2512 | Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) Enerj Ölçüm ve İzleme Cihazları (TS EN IEC 61557-12, TS EN IEC 62053-21) | adet | 1 |  |  |
| 337 | 35.150.3102 | 1x6re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 30 |  |  |
| 338 | 35.150.3103 | 1x10rm N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 20 |  |  |
| 339 | 35.150.3120 | 2x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 50 |  |  |
| 340 | 35.150.3140 | 3x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 350 |  |  |
| 341 | 35.150.3163 | 4x6re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 30 |  |  |
| 342 | 35.150.3164 | 4x10rm N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | metre | 20 |  |  |
| 343 | 35.153.1008 | 1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar | metre | 106 |  |  |
| 344 | 35.153.1009 | 1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar | metre | 256 |  |  |
| 345 | 35.153.1011 | 1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar | metre | 10 |  |  |
| 346 | 35.153.2010 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 4.650 |  |  |
| 347 | 35.153.3014 | 1x240 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 3.200 |  |  |
| 348 | 35.153.3025 | 3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 20 |  |  |
| 349 | 35.153.3026 | 3x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 40 |  |  |
| 350 | 35.153.3031 | 3x25+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 128 |  |  |
| 351 | 35.153.3032 | 3x35+16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 30 |  |  |
| 352 | 35.153.3034 | 3x70+35 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 10 |  |  |
| 353 | 35.153.3042 | 4x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 40 |  |  |
| 354 | 35.153.3043 | 4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 95 |  |  |
| 355 | 35.153.3044 | 4x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 171 |  |  |
| 356 | 35.153.3045 | 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 98 |  |  |
| 357 | 35.153.3056 | 5x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 75 |  |  |
| 358 | 35.153.3057 | 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | metre | 1.355 |  |  |
| 359 | 35.160.1180 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | adet | 53 |  |  |
| 360 | 35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı normal sorti | adet | 2 |  |  |
| 361 | 35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı komutator sorti | adet | 13 |  |  |
| 362 | 35.160.3203 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı vavien sorti | adet | 4 |  |  |
| 363 | 35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı paralel sorti | adet | 1.000 |  |  |
| 364 | 35.160.3331 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | adet | 6 |  |  |
| 365 | 35.160.3332 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | adet | 7 |  |  |
| 366 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. | adet | 533 |  |  |
| 367 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | adet | 113 |  |  |
| 368 | 35.160.7120 | 50x50x50 cm PVC Menhol (Yer Altı Buatı) | adet | 2 |  |  |
| 369 | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | adet | 221 |  |  |
| 370 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | adet | 24 |  |  |
| 371 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) | adet | 51 |  |  |
| 372 | 35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 292 |  |  |
| 373 | 35.170.1502 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 95 |  |  |
| 374 | 35.170.1602 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | adet | 24 |  |  |
| 375 | 35.170.1703 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w. | adet | 5 |  |  |
| 376 | 35.170.1752 | LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az120 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) | adet | 25 |  |  |
| 377 | 35.170.1782 | LED aplik armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | adet | 94 |  |  |
| 378 | 35.170.1801 | LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | adet | 6 |  |  |
| 379 | 35.170.2020 | Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | adet | 17 |  |  |
| 380 | 35.170.2022 | Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | adet | 15 |  |  |
| 381 | 35.170.2110 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07) | metre | 187,5 |  |  |
| 382 | 35.170.2116 | Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07) | metre | 11 |  |  |
| 383 | 35.170.2210 | En az 100W Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER | adet | 97 |  |  |
| 384 | 35.170.3000 | DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı | adet | 692 |  |  |
| 385 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | adet | 112 |  |  |
| 386 | 35.170.3130 | Varlık sensörü (Sensörlü Led Aydınlatma Armatürü Fiyat Farkı) | adet | 19 |  |  |
| 387 | 35.170.4002 | Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | adet | 4 |  |  |
| 388 | 35.170.5315 | LED wallwasher, 30 cm, ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (Duvar Boyama) | adet | 17 |  |  |
| 389 | 35.170.8120 | Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W | adet | 2 |  |  |
| 390 | 35.172.1415 | En az 1500 lm, en az 80 lm/W Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri | adet | 8 |  |  |
| 391 | 35.180.1305 | 20 kva en az 10 dakika akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | adet | 1 |  |  |
| 392 | 35.180.1403 | 20 kva kesintisiz güç kaynağı için mekanik by-pass (harici-panosu dahil) | adet | 1 |  |  |
| 393 | 35.185.1702 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | adet | 1 |  |  |
| 394 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | kilogram | 3.500 |  |  |
| 395 | 35.190.1102 | Kablo Merdivenleri | kilogram | 250 |  |  |
| 396 | 35.410.1104 | 4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli. | adet | 1 |  |  |
| 397 | 35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | adet | 280 |  |  |
| 398 | 35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | adet | 8 |  |  |
| 399 | 35.410.2560 | Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | adet | 15 |  |  |
| 400 | 35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü | adet | 1 |  |  |
| 401 | 35.410.2660 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü | adet | 5 |  |  |
| 402 | 35.410.3010 | Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni | adet | 15 |  |  |
| 403 | 35.415.1460 | Paralel ihbar lambası | adet | 140 |  |  |
| 404 | 35.415.1620 | Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti | adet | 140 |  |  |
| 405 | 35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü | adet | 2 |  |  |
| 406 | 35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | adet | 1 |  |  |
| 407 | 35.430.1001 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölgeli | adet | 1 |  |  |
| 408 | 35.430.1101 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölgeli | adet | 1 |  |  |
| 409 | 35.430.1315 | Tavan Hoparlörü (Gömme) | adet | 33 |  |  |
| 410 | 35.430.1325 | Projektör Hoparlör | adet | 6 |  |  |
| 411 | 35.430.1331 | Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah (TS EN 54-4) | adet | 1 |  |  |
| 412 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 10 |  |  |
| 413 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | adet | 32 |  |  |
| 414 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | adet | 9 |  |  |
| 415 | 35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | adet | 29 |  |  |
| 416 | 35.445.1504 | 64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 1 |  |  |
| 417 | 35.446.1130 | 24 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port | adet | 9 |  |  |
| 418 | 35.446.7133 | En az BE3600 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port Erişim Noktası (Access Point) | adet | 15 |  |  |
| 419 | 35.470.1005 | 4000 ansı-lümen, 1024x768 çözünürlükte projeksiyon | adet | 2 |  |  |
| 420 | 35.470.3004 | 350 x 265 motorlu perde | adet | 2 |  |  |
| 421 | 35.481.1156 | 10/16 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 1 |  |  |
| 422 | 35.481.1210 | En az 90 cm ofset çanak anten | adet | 4 |  |  |
| 423 | 35.481.1340 | 4 çıkışlı (quatro) LNB | adet | 4 |  |  |
| 424 | 35.481.1400 | Uydu Prizi | adet | 75 |  |  |
| 425 | 35.481.1520 | 6 way splitter (5-2400 MHz) | adet | 1 |  |  |
| 426 | 35.481.1530 | 4 way splitter (5-2400 MHz) | adet | 3 |  |  |
| 427 | 35.481.1640 | 8 way tap off, 5-2400Mhz | adet | 12 |  |  |
| 428 | 35.481.2410 | 1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 34 dB, ileri yön çıkış seviyesi 120 dBµV, geri yön kazancı 18 dB Dağıtım Yükseltici Headend (Ana Dağıtım Merkezi) | adet | 1 |  |  |
| 429 | 35.505.2100 | Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı | adet | 297 |  |  |
| 430 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | adet | 259 |  |  |
| 431 | 35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | adet | 14 |  |  |
| 432 | 35.515.5255 | 200x2x0,5+0,5 HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu | metre | 10 |  |  |
| 433 | 35.515.7030 | U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo (Yangına Tepki Performansı: Cca) | metre | 21.350 |  |  |
| 434 | 35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | metre | 4.000 |  |  |
| 435 | 35.515.8024 | RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | metre | 360 |  |  |
| 436 | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | metre | 1.600 |  |  |
| 437 | 35.520.6001 | 2x0,75 mm2 LIH(St)H halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0815) | metre | 1.500 |  |  |
| 438 | 35.520.7006 | 7X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | metre | 950 |  |  |
| 439 | 35.520.7017 | 2X1,5 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına dayanıklı sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | metre | 500 |  |  |
| 440 | 35.525.1125 | 10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu | metre | 2 |  |  |
| 441 | 35.525.1910 | Gömme HDMI Priz: Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri | adet | 2 |  |  |
| 442 | 35.545.3032 | 8 fiber kapasiteli sc/sm rak tipi fiber optik terminasyon birimi | adet | 1 |  |  |
| 443 | 35.545.4068 | Rak tipi fiber optik terminasyon birimi 24 fiber kapasiteli lc/ sm | adet | 1 |  |  |
| 444 | 35.550.2110 | 16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 2 |  |  |
| 445 | 35.550.2540 | 36U 800 mm x 800 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 1 |  |  |
| 446 | 35.550.2555 | 45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 1 |  |  |
| 447 | 35.550.4085 | Ürüne Ait Aksesuar Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı | adet | 4 |  |  |
| 448 | 35.550.4165 | Ürüne Ait Aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | adet | 4 |  |  |
| 449 | 35.550.4210 | Ürüne Ait Aksesuar 19" 1U yatay kablo düzenleyici | adet | 21 |  |  |
| 450 | 35.550.4355 | Ürüne Ait Aksesuar 36U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 2 |  |  |
| 451 | 35.550.4370 | Ürüne Ait Aksesuar 45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | adet | 2 |  |  |
| 452 | 35.701.1237 | Analog Dış Hat 32 / Analog İç Hat 192 / Sayısal İç Hat 8 / Sayısal Dış Hat(PRI) _ / IP Dış Hat 10 / IP İç Hat 200 / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali | adet | 1 |  |  |
| 453 | 35.705.1501 | 2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO) SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMLERİ | metre | 30 |  |  |
| 454 | 35.705.4051 | 6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ | adet | 2 |  |  |
| 455 | 35.705.4053 | 12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ | adet | 1 |  |  |
| 456 | 35.705.4382 | Gonglu anons mikrofonu (masa tipi) GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ | adet | 3 |  |  |
| 457 | 35.705.4410 | 200 W, 100 V empedans trafolu Amplifikatör: (Ölçü: Ad.) GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ | adet | 1 |  |  |
| 458 | 35.705.4520 | En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör: (Ölçü: Ad.) GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ | adet | 2 |  |  |
| 459 | 35.705.4610 | FM Tuner, MP3 Çalar: (Ölçü: Ad.) GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ | adet | 2 |  |  |
| 460 | 35.720.1203 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (insan taşımak için). Sınıf II asansörü (insan taşımak için , gerektiğinde yük de taşınabilen). Makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü:800kg (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun) | adet | 1 |  |  |
| 461 | 35.750.1504 | Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) | adet | 1 |  |  |
| 462 | 35.750.1600 | Çatı direği (aktif yakalama ucu için) | adet | 1 |  |  |
| 463 | 35.750.2001 | Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken | metre | 150 |  |  |
| 464 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | metre | 250 |  |  |
| 465 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | metre | 8 |  |  |
| 466 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu | adet | 1 |  |  |
| 467 | 48.150.1004/ANALİZ | Kendiliğinden Yerleşen Beton | metreküp | 600 |  |  |
| 468 | 48.325.2004 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile kenetli sistem çatı örtüsü yapılması | metrekare | 581,76 |  |  |
| 469 | 48.410.3002 | Bazalt Döşeme Kaplaması | metrekare | 350 |  |  |
| 470 | 48.435.1002 | 10x25x50 cm boyutlarında bazalt bordür temini ve yerine döşenmesi | metre | 200 |  |  |
| 471 | 48.690.2020 | Paspayının Kırılarak Donatının Açığa Çıkarılması | metrekare | 510,24 |  |  |
| 472 | 56.953.1000 | Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi | metreküp | 35 |  |  |
| 473 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 182,6 |  |  |
| 474 | 77.155.1001 | STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA) | metreküp | 1.500 |  |  |
| 475 | 77.160.1003 | ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) | adet | 5.500 |  |  |
| 476 | 77.170.1009 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI | metrekare | 8 |  |  |
| 477 | ÇMSR.ÖBF.01 | KAT SICAK YEMEK DAGITIM ARABASI | adet | 1 |  |  |
| 478 | dsm | Ø80 cm çapında Deep Soil Mixing (yüksek modüllü) kolon imalatı | metre | 1.920 |  |  |
| 479 | dsm2 | Şartnamesine Uygun Dökme Çimento (ton) | ton | 550 |  |  |
| 480 | DT.ÖBF.01 | Yetkili yerel firmaya Bina içi doğalgaz projesinin hazırlatılması ilgili kuruma onaylatılması ve yazılı metrajın haricindeki tüm imalatın yerinde montajlarının yapılıp devreye alınması ve doğalgazın yerinde çalışır halde teslimi | paket | 1 |  |  |
| 481 | enjeksiyon | Kompaksiyon enjeksiyonu ile zemin iyileştirmesi | metre | 550 |  |  |
| 482 | enjeksiyon1 | Şartnamesine Uygun Dökme Çimento (ton) | ton | 1.250 |  |  |
| 483 | EOAOT_01 | KNX-modbus gateway | adet | 47 |  |  |
| 484 | EOAOT_02 | KNX 0-10V / 1-10V anahtarlı dim aktüatör 16 kanal | adet | 47 |  |  |
| 485 | EOAOT_03 | 4 girişli dali input modülü (liht anahtar kontrolü için) | adet | 168 |  |  |
| 486 | EOAOT_04 | Tavan tipi dali multisensör (gün ışığı+hareket kontrolü) (8 metre algı mesafesi) (led indikatörlü) | adet | 98 |  |  |
| 487 | EOAOT_05 | Sistem Bilgisayarı | set | 1 |  |  |
| 488 | EOAOT_06 | KNX Bus Cable Gewiss 2x2x0.8mm LSZH | metre | 1.500 |  |  |
| 489 | EOAOT_07 | Kontrol ve izleme yazılımı (DALI emergency izleme, test ve raporlama, astronomik zaman saati, takvim programı, lojik programlama) | set | 1 |  |  |
| 490 | EOAOT_08 | Test, devreye alma, süpervizörlük ve proje hizmetleri | adam/gün | 1 |  |  |
| 491 | EOAOT_09 | Card reader | adet | 47 |  |  |
| 492 | EOCCTV_01 | İzleme istasyonu (CCTV yazılımı dahil) | adet | 1 |  |  |
| 493 | EOENG_01 | WC/Banyo acil ipli çağrı butonu (kablosuz) | adet | 1 |  |  |
| 494 | EOENG_02 | 3 renkli kapı üstü ikaz lambası (kablosuz) | adet | 1 |  |  |
| 495 | EOENG_03 | Acil çağrı sinyal aktarıcı | adet | 1 |  |  |
| 496 | EOENG_04 | Acil çağrı uyarı paneli | adet | 1 |  |  |
| 497 | EOKASK_01 | Kuvvetli akım ekipmanları (ayd, priz, sorti, şalt malzeme ve vb.) söküm işi yapılması | komple | 1 |  |  |
| 498 | EOPRZ_01 | PG-1 (1 ad. data prizi+ 1 ad. telefon prizi + 2 ad. topraklı ups prizi +1 ad. topraklı şebeke prizi)(masaüstü alüminyum) | adet | 8 |  |  |
| 499 | EOPRZ_02 | PG-2 (1 ad. data prizi+ 1 ad. telefon prizi + 2 ad. topraklı ups prizi + 1 ad. topraklı şebeke prizi + 1 ad. hdmi priz)(masaüstü alüminyum) | adet | 3 |  |  |
| 500 | EOYNG_01 | Ex-Proof bariyer (ex-barrier) modülü | adet | 1 |  |  |
| 501 | EOYNG_02 | Ex-Proof (junction box) bağlantı kutusu | adet | 1 |  |  |
| 502 | EOYNG_03 | Konvansiyonel kombine optik duman ve sıcaklık ex-proof dedektörü | adet | 1 |  |  |
| 503 | EOYPS_01 | 25 Port ISDN patch panel | adet | 5 |  |  |
| 504 | EOZASK_01 | Zayıf akım ekipmanları (ayd, priz, sorti, şalt malzeme ve vb.) söküm işi yapılması | komple | 1 |  |  |
| 505 | HVT.ÖBF.01 | Kanal Tipi 15 Kw Elektrikli Isıtıcı | adet | 1 |  |  |
| 506 | IST.ÖBF.01 | Hava Perdesi 15 kw | adet | 1 |  |  |
| 507 | IST.ÖBF.02 | Söküm Tesisatı | paket | 1 |  |  |
| 508 | KTB.90.3002 | Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | metrekare | 91,62 |  |  |
| 509 | KTB.91.9009 | Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması | metrekare | 350 |  |  |
| 510 | KTB.95.6008 | CCTV Monitor 42.5 ''-80'' | adet | 1 |  |  |
| 511 | MTFK.ÖBF.02 | ÇÖP ARABASI KAPAKLI | adet | 2 |  |  |
| 512 | MTFK.ÖBF.03 | ÇABUK PISIRME TENCERE GRUBU 60+60 Lt. | adet | 1 |  |  |
| 513 | MTFK.ÖBF.04 | KAZAN TAŞIMA ARABASI 90*70*70 | adet | 1 |  |  |
| 514 | ÖZEL-1 | Sifonik Sistem Yapılması | takım | 1 |  |  |
| 515 | ÖZEL-2 | Cephede Yazı İşleri Yapılması | takım | 1 |  |  |
| 516 | ÖZEL-3 | Lake Kapı Kanadı Yapılması | metrekare | 268,17 |  |  |
| 517 | ÖZEL-4 | Mobilya İmalatı Yapılması | metrekare | 750 |  |  |
| 518 | PEYZAJ ÖZEL 1 | Kamelya Yapılması | adet | 6 |  |  |
| 519 | SHT.ÖBF-01 | Söküm Tesisatı | paket | 1 |  |  |
| 520 | V.1865 | Sac Yağmur Oluğu Yapılması | metre | 124,5 |  |  |
| 521 | YT.ÖBF-01 | Söküm Tesisatı | paket | 1 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |