BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) :

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 10.300.1511 | Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya ile boya yapılması | kilogram | 90 |  |  |
| 2 | 10.300.2073 | Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) ile istenen ölçülerde rıht imalatı (TS EN 1504-3) Her Türlü kesim kırım yüzey işleri dahil | kilogram | 200 |  |  |
| 3 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | metreküp | 7,2 |  |  |
| 4 | 15.220.1016 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 13,72 |  |  |
| 5 | 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 137,8 |  |  |
| 6 | 15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 330 |  |  |
| 7 | 15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 9,2 |  |  |
| 8 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | metrekare | 325 |  |  |
| 9 | 15.285.1011 | Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması | metrekare | 215 |  |  |
| 10 | 15.375.1054 | (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) veya 24cmx24cm veya 60cmx60cm anma ebatlarında, 12-20mm kalınlığında her türlü desen ve yüzey özelliğinde, II.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 310 |  |  |
| 11 | 15.380.1057 | (20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 140 |  |  |
| 12 | 15.405.1011 | Terrazo yapıda Karo Mozaik karolar ile dış-iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte) | metrekare | 370 |  |  |
| 13 | 15.410.1414 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 2,2 |  |  |
| 14 | 15.460.1006 | 2 mm sistem Seri Naturel-mat ve eloksallı veya boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 750 |  |  |
| 15 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | adet | 7 |  |  |
| 16 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) - Alüminyum kapı veya MDF kapı İçin | adet | 7 |  |  |
| 17 | 15.470.1216 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 24,5 |  |  |
| 18 | 15.490.1003 | 10 mm Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | metrekare | 70,5 |  |  |
| 19 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı yapılması, yerine takılması | metrekare | 11,4 |  |  |
| 20 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (Tüm aksam ve Tezgah Dahil) | metrekare | 1,5 |  |  |
| 21 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi | metrekare | 0,9 |  |  |
| 22 | 15.530.1555 | Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm standart alçı levha ile) | metrekare | 18 |  |  |
| 23 | 15.530.1928 | Alçı levhalar ile (60x60cm) çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm çift kat yangına dayanımı arttırılmış alçı | metrekare | 111 |  |  |
| 24 | 15.540.1023 | Ahşap yüzeylere hafif onarım sonrası iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması (iskele kurulumu dahil) | metrekare | 320 |  |  |
| 25 | 15.540.1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 8 |  |  |
| 26 | 15.540.1506 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 1.060 |  |  |
| 27 | 15.540.1520 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 247 |  |  |
| 28 | 15.540.1613 | Prekast yüzeylere, astar uygulanarak Saf akrilik esaslı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G2) yapılması (dış cephe) | metrekare | 251 |  |  |
| 29 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 250 |  |  |
| 30 | 19.100.2010 | Yuvarlak demirlerden gergi çubukları ve ankraj demiri hazırlanması, çakılması | kilogram | 4 |  |  |
| 31 | 20.100.1007 | 37X45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Rayici) | adet | 1 |  |  |
| 32 | 20.100.1007/Mntj | 37X45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk / Lavabo montajı | adet | 1 |  |  |
| 33 | 20.102.1101 | Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | takım | 6 |  |  |
| 34 | 20.467.1101 | 500 m³/H / Tavan Tipi ısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı temini ve Yerine Montajı (Her şey dâhil) | adet | 1 |  |  |
| 35 | 25.100.1018 | 50x60 cm Ayaklı Tk lavabo | adet | 2 |  |  |
| 36 | 25.100.1018/Mntj | 50x60 cm Ayaklı Tk lavabo Montajı | adet | 2 |  |  |
| 37 | 25.112.1270 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | takım | 1 |  |  |
| 38 | 25.112.1270/Mntj | Montaj bedeli- Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | takım | 1 |  |  |
| 39 | 25.126.1110 | Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin | metrekare | 4 |  |  |
| 40 | 25.127.1001 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | takım | 1 |  |  |
| 41 | 25.127.1001/Mntj | Montaj Bedeli - Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | takım | 1 |  |  |
| 42 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: | adet | 1 |  |  |
| 43 | 25.138.1042 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, 15x15 - 20x20 cm gövdesi plastik Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci | adet | 2 |  |  |
| 44 | 25.262.1010 | Yağlı boya ile radyatör boyanması veya su bazlı boya ile Seramik Boyanması | metrekare | 60 |  |  |
| 45 | 25.305.2101/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | metre | 32 |  |  |
| 46 | 25.305.2102/3300 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | metre | 30 |  |  |
| 47 | 25.305.6101/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 40 |  |  |
| 48 | 25.315.1101 | Anma ölçüsü 1/2" Dış çap 20, PPRC Küresel Vana | adet | 1 |  |  |
| 49 | 25.315.1101/Mntj | Anma ölçüsü 1/2" Dış çap 20, PPRC Küresel Vana (Montaj) | adet | 1 |  |  |
| 50 | 25.450.4101 | 400 - 600 m³/h, PENCERE TİPİ DOMESTİK-FIRÇASIZ FAN Temini ve cama montajı | adet | 1 |  |  |
| 51 | 35.491.1205 | Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran | adet | 2 |  |  |
| 52 | 77.100.1003 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | metreküp | 11,6 |  |  |
| 53 | 77.100.1043 | İdare malı demir imalatın sökülmesi | kilogram | 220 |  |  |
| 54 | 77.145.1012 | Dışarıdan müdahaleli panik bar mekanizmasının temini ve yerine Montajı | adet | 2 |  |  |
| 55 | KTB.12.2003 | Sıcak daldırma galvanizli boyalı sac ile 60 cm genişlik boyunca saç sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene penceresi, dere, fener dibi vb. yapılması ve yerine konulması | metre | 37 |  |  |
| 56 | KTB.61.5040 | Cam yüzeylere UV koruyucu film yapıştırılması | metrekare | 6,6 |  |  |
| 57 | KTB.95.1007 | KAPI-PENCERE MANYETİK KONTAK Temini tüm sarf Malzemesi dahil Montajı (Kapı-Fan otomasyonu için) | adet | 1 |  |  |
| 58 | Özel poz-1 | İş Süresince İSG şartlarının Yerine Getirilmesi ve Tam Zamanlı 1 adet Şantiye Şefi Bulundurulması | adet | 1 |  |  |
| 59 | V.0337 | Şap sökülmesi | metrekare | 44,4 |  |  |
| 60 | V.0340/A01 | Ahşap, alüminyum, pvc kapı ve pencere sökülmesi | metrekare | 51,5 |  |  |
| 61 | V.1751/B02 | Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak moloz taş duvarda 500 doz hidrolik kireç harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması | metrekare | 7 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |