TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ A.Ş. ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

I - GENEL HÜKÜMLER:

- Yüklenici firma işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün tedbirleri almakla yükümlüdür.

- TÜRASAŞ elemanları, işin her safhasında yapılan çalışmaları kontrol ve tetkik etmekte serbesttir. Yüklenici, çalışmalar ile ilgili gerekli açıklamaları kontrol heyetine yapmakla sorumludur. Kontrol teşkilatının bilgisi olmadan ve idarenin yazılı emri olmadan yapılan imalatlardan oluşacak tüm zararlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

- İmalata başlamadan uygulama projeleri, hesap analizi yaptırılıp idareye teslim edilecektir. İdarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Yapılacak olan ihatalarda idarenin uygun gördüğü yerlere kapı yapılacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- Çalışma alanından çıkan ve kalan malzemeler İdarenin de onayı alınmak suretiyle hiçbir Kamu Kurum ve Kuruluşları ile üçüncü şahıslara zarar verilmeyecek şekilde uygun bir yere nakledilecektir. Bu hususta doğabilecek bütün sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır. Teklif fiyatına bu yansıtılacak olup, hiçbir şekilde fiyat farkı ve oluşabilecek nakliye bedeli talep edilmeyecektir.

- Yüklenici firma yapım çalışmaları esnasında TÜRASAŞ tesis ve mülkleri, şahıslara ve mülklerine herhangi bir zarar verirse bu hasar ve zararlardan tamamen kendisi sorumludur. İmalat süresince meydana gelebilecek her türlü kaza ve bunların sebebiyet verdiği maddi ve manevi zararlardan da yüklenici sorumludur.

- Her türlü emniyet tedbiri yüklenici firma tarafından alınacaktır. Yüklenici inşaatın yerini görmüş ve incelemiştir.

- 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat gereğince görevlendirilmesi gereken elemanları ve bulundurulması gereken Kişisel Koruyucu Malzemeleri temin etmek ve yasal şartları yerine getirmek Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yeterli tedbirlerin alınmaması nedeniyle olabilecek olaylardan ve tazminden Yüklenici sorumlu olup 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatlar sözleşmenin eki sayılacaktır.

- Yüklenici, kendi faaliyetlerine ve tesislerinin güvenliğine yönelik emniyet tedbirlerini özel güvenlik hizmeti satın alarak veya kendi özel güvenlik birimlerini kurarak sağlamak zorundadır. Bu husustaki her türlü masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Yapılacak imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, DLH Birim fiyat tariflerinde ve analizlerinde belirtilen esaslar dâhilinde Karayolu Teknik Şartnamesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine uygun olarak imal edilecektir.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri İnşaat, Makine , Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Yapım işleri genel şartnamesi  sözleşmenin eki sayılacaktır. (https://yfk.csb.gov.tr/sartnameler-330 bağlantısında yer alan teknik şartnameler sözleşmenin eki sayılacaktır.)

- Teklif edilen fiyatlara her türlü malzeme, işçilik, yükleme - boşaltma ve nakliyeler dahil fiyat verilecek olup, bu fiyata olası her türlü malzeme fiyat farkları, iş yerindeki yatay, düşey taşıma yükleme ve boşaltmalar ile her türlü araç ve gereç giderleri, malzeme zayiatları, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.

- Yapılacak tüm projelerde uygulamada revizyona gerek duyulması halinde bunlara ait her türlü statik - betonarme ve hidrolik hesaplar, idarenin talep edeceği revize projeler bedeli yüklenici tarafından karşılanıp hazırlatılarak idarenin onayına sunulacaktır. Hazırlatılan proje ve hesaplardan ilgili kurumlara onaylatılması gereken proje ve hesapların ilgili kurumlara onaylatılması ile ilgili bütün işlemler yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Yüklenici, hazırlanacak projeler için idareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

- Bu iş için ihtiyaç duyulan istenilen özelliklerde iş makinaları ile araç - gereçler iş başında hazır bulundurulacaktır.

- Kullanılan her türlü malzeme TSE - EN’ ye uygun olacaktır.

- Yüklenici firma, yaptığı her işin ve kullandığını her malzemenin kalitesini, İdareye, kontrol teşkilatına ispat etmek yükümlülüğündedir. Bunu da Resmi bir Kurumda veya ilgili akredite onayları, kullandığı malzemeleri gerektiğinde deneye tabi tutturmak suretiyle gerçekleştirecektir. Yüklenici firma, ölçüm ve deney sonuçlarını hakediş yapılması sırasında İdareye teslim edecektir. Deneyler İdare’ nin uygun göreceği Standartlara göre yapılacaktır. Hakedişler, deney sonuçlarının standartlara uygunluğu ile yapılacaktır. Deneyler (Beton Basınç Dayanımı Deneyi, Çelik Çekme Deneyi, Karot Deneyi, Standart Proktor Deneyi, Kum Konisi Deneyi vb.) Yüklenici tarafından yaptırılacak ve tüm masrafları yükleniciye ait olacaktır.

- Yüklenici firma işin ihalesinden önce iş mahallini görmek zorunda olduğundan, işin yapılması aşamasında nakliye v.s. ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

- Yüklenici, karayolu imalatının yapılacağı yol güzergâhı üzerinde KGM teknik şartnamesine uygun olarak - akredite kuruluşlar aracılığıyla - zemin etüt deneyleri yaptırıp hazırlanan raporları bila - bedel idareye sunacaktır.

- Yüklenici karayolu teknik şartnamesi ve ilgili diğer şartname ve standartların yapım sırasında gerektirdiği tüm kalite kontrol deneylerinin yapılmasından sorumludur. Yapımı süresince gereken tüm testler, şartnamelere uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ruhsatlı özel laboratuvara veya kamu kurum ve kuruluşlarının ve akredite olmuş üniversitelerin laboratuvarlarına yaptırılarak bedeli yüklenici tarafında ödenecektir.

- Yüklenici, TÜRASAŞ’ın bu iş için görevlendireceği personellerin ulaşımını ve konaklamasını sağlayacaktır. Ayrıca Yapı Denetim Görevlisi ve TÜRASAŞ personeli olmadan kesinlikle çalışma yapmayacaklardır.

- Yüklenici, yapı denetim görevlilerinin acil durumlarda ve kontrolünü gerçekleştirmek için araziye geliş ve gidişini sağlayacaktır. İdareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

- Hesapların kontrolü ve hakedişlerin yapılması için 1 adet lisanslı işletim sistemi yüklenici tarafından Yapı Denetim Görevlisinin kullanımına sunulacaktır. (özellikleri Yapı Denetim Teşkilatınca belirlenecektir.)

- Yüklenicinin işyerine ulaşım sağlamak için yapacağı her türlü hizmet yolu giderleri yükleniciye ait olacak bu hususta hiçbir ücret talep edemeyecektir. İşyerindeki her türlü malzeme ve stok sahası için yapılacak çalışmalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Yüklenici çalışmaları esnasında yolu kirletmeyecektir. Üstyapı, elektrifikasyon sistemi, sinyal ve fiberoptik kablolarına zarar vermeyecek şekilde çalışmalar yapacak ve gereken her türlü tedbiri alacaktır. Çalışmalar esnasında olası herhangi bir hasar durumunda zarar yükleniciden tahsil edilecektir.

- Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme ve test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği sözleşmenin eki sayılacaktır.

- Yüklenici, yapılacak işlerle ilgili risk değerlendirme raporu ve acil durum eylem planını yer teslim tarihinden işin fiili çalışması başlayana kadar idareye sunacaktır. Yüklenici risk değerlendirme raporu ve acil durum eylem planını idareye sunup idarenin onayını beklemeden işe başlaması durumunda yaptığı imalatlardan dolayı herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi meydana gelebilecek her türlü zarardan ve kazadan sorumlu olacaktır.

- Çelik malzemeleri sınıfı kalite belgeleri, dayanım sınıfını gösteren CE belgesi, yangına dayanım sertifikası ve deney muayene raporları imalat öncesi idare onayına sunulacaktır. Montaj konusunda yetkili ve deneyimli olduğunu beyan eden montaj firmalarının, inşaat başlamadan önce yetki belgeleri ile birlikte deneyimlerini kabul edilebilir ve referansları sorgulanacak şekilde belgeleyerek kontrolörlük ve müşavirlik onayına sunma ve olur alma zorunlulukları vardır.

- Yapılacak imalatların projeleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi 11. Maddesi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak olup. İdare tarafından onaylatıldıktan sonra uygulanacaktır ve ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Her İmalat öncesinde imalat projeleri imalat sonrasında da asbuilt projeler idare onayına sunulacaktır.

- İmalatlara başlamadan önce projelerde gösterilen bina yüksekliği; elektrik-mekanik ihtiyaçlara göre tekrardan projelendirilip yükseklikler kesinleştirilip idare onayına sunulacak sonrasında imalata başlanacaktır.

- İmalatlar öncesi iç ve dış mekanların 3D görselleştirme çalışmalar 3 alternatif olarak idare onayına sunulacaktır.

- Zemin Etüdü, Çelik ve temel statik hesapları imalatlar öncesi tekrar yapılıp idare onayına sunulacaktır.

- Temel için yapılacak kazıdan önce ve sonra  akredite Laboratuvar onaylı  proktor testi yaptırılacak ve idareye sunulacaktır.

- Temel dolgu malzemesi ile ilgili elek analizi nem , su emme losangales  testleri yaptırılıp idareye sunulacaktır.

- İşin yapımı sırasında gerekli su ve elektrik ihtiyaçları (jeneratör vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Bu Özel Teknik Şartname sözleşmenin eki sayılacaktır.