BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/743898

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 101.001.009 | Marangoz Ustası | saat | 80 |  |  |
| 2 | 101.001.041 | Marangoz usta yardımcısı | saat | 80 |  |  |
| 3 | 103.801.321 | 6 mm kalınlıkta Renksiz Telli Camlar ile kırık camların değiştirilmesi (TS EN 572-6) | metrekare | 75 |  |  |
| 4 | 153.201.010 | Mevcut çelik ya da ahşap aşıklar üzerine, 40 mm taş yünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması (Mahya ve her türlü aksesuar dahil) | metrekare | 2.400 |  |  |
| 5 | 153.251.109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 120 |  |  |
| 6 | 254.001.006 | 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı | metrekare | 40 |  |  |
| 7 | 151.061.115 | Çinko ve sacdan her türlü çatı deresi sökülmesi | metre | 200 |  |  |
| 8 | 151.061.109 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | metrekare | 2.400 |  |  |
| 9 | 151.061.111 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi ve atılması | metrekare | 300 |  |  |
| 10 | 153.151.003 | Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti | metre | 300 |  |  |
| 11 | 155.501.201 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)(Sac levhalardan oluk/dere yapılması – Boyama işleri dahil)) | kilogram | 3.200 |  |  |
| 12 | 153.001.005 | Çatı üzerine 16-20 mm çam kereste ile tahta kaplama yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |